## Sheet1
路外駐車場届出（設置・変更）に係るチェックシート
設置区分 |  |  | 新規 | 変更（前回： 年 月 日） | 供用開始 （予定日） | 年 月 日
駐車場設置者
駐車場の名称
駐車場の位置
区域の面積 |  |  | ㎡ |  | 駐車料金 | 有料 | 無料
駐車の用に供する 部分の面積・台数 |  |  | ㎡ （二輪専用 ㎡） |  | 台（二輪専用 台）
| 建築物である部分 |  | ㎡ （二輪専用 ㎡） |  | 台（二輪専用 台）
| 建築物でない部分 |  | ㎡ （二輪専用 ㎡） |  | 台（二輪専用 台）
施設構造等 |  |  | 平面式 | 立体式（前回： 年 月 日）
|  |  | 自走式 | 機械式
路外駐車場構造及び設備に関する基準
出 入 口 |  | 交差点、横断歩道部分、自転車横断帯、踏切、坂の頂上付近、勾配の急な坂に設けていない
トンネル内に設けていない
交差点の側端、道路の曲がり角から5m以内でない ※国土交通大臣が認めたものは除く
横断歩道、自転車横断帯の前後の側端から5m以内でない ※国土交通大臣が認めたものは除く
安全地帯の側端から10m以内でない
踏切の側端から10m以内でない
バスの停留所から10m以内でない
横断歩道橋（地下横断歩道橋を含む）の昇降口から5m以内でない
幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、情報障害児短期治療施設、児童公園、児童公園又は児童館の出入口から20ｍ以内でない
橋に設けていない ※国土交通大臣が認めたものは除く
|  | 持続する道路の幅員が6m以上である ※交通処理が可能となる交差点から交差点までの区間 | [5 empty] | ｍ
|  | 接続する道路の縦断勾配が10%以下である | [5 empty] | ％
|  | 上記について、道路管理者、所管警察署との協議が完了していること |  |  | 年 月 日 課
前面道路が2つ以上ある場合は、自動車交通に支障の少ない道路に出入口を設けている（歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は除く）
|  | 駐車用面積が6000㎡以上の場合、出入口を分離し、それらの間隔が10m以上ある（前面道路に中央分離帯等がある場合は除く） | [5 empty] | ｍ
出入口において自動車の回転を容易にするため必要がある場合、1.5m以上の隅切りを設けている
出口から2m〔1.3m〕後退した車路の中心線上1.4mの高さで、道路中心線に直角に向かって左右60度以上見渡せ、歩行者等を視認できる
車路 |  | 車路の幅員が5.5m〔3.5m〕以上（一方通行は3.5m〔2.25m〕以上、駐車料金の徴収施設が設置されており、歩行路を兼用しない箇所については、2.75m〔1.75m〕以上）ある | [5 empty] | ｍ
|  | 車路のはり下の高さ（配管・照明・標識等を含む有効の高さ）が2.3m以上である | [5 empty] | ｍ
屈曲部において5.0m〔3.0m〕以上の内のり半径を確保している
|  | 傾斜部において、縦断勾配が17%以下である | [5 empty] | ％
傾斜部路面は、粗面で滑りにくい材料を使用している
車室 |  | 駐車スペースのはり下の高さが2.1m以上ある | [5 empty] | ｍ
|  | 乗降室の高さが1.8m以上（二輪：人が運転して立ち入る部分は2.1m上）ある | [5 empty] | ｍ
|  | 駐車室の高さが1.6m以上（二輪：収容可能車高＋0.05m以上）ある | [5 empty] | ｍ
避難階段 |  | 直接地上へ通ずる出入口のない階には、避難階段またはこれに代わる設備を設けている
防火区画 |  | 給油所その他の火災の危険がある施設を附設する場合、耐火構造の壁または特定防火設備で区画している
換気装置 |  | 床面積1㎡につき毎時14㎥以上、直接外気と交換できる換気装置を設けているか、または換気に有効な開口部の面積がその階の床面積の1/10以上である
照明装置 |  | 車路の路面は10ルックス以上あり、駐車スペースの床面は2ルックス以上の照明装置を設けている | [5 empty] | ルックス （車路）
ルックス （車路）
警報装置 |  | 自動車の出入り及び道路交通の安全確保のために必要な警報装置を設けている
特殊装置 |  | 特殊の装置（機械式駐車場）を用いる場合、国土交通大臣の認定を受けているものを設置している
特定路外駐車場に該当する場合
車いす使用者 用駐車施設 |  | 幅350m以上の車いす使用者用駐車施設を1以上設けている | [5 empty] | 台
車いす使用者用駐車施設の表示をしている
経路の長さは短くなる場所に設けている
移動等円滑化経路 |  | 移動等円滑経路上に段を設けていない（傾斜路を併設する場合は除く）
|  | 出入口の幅が80cm以上ある | [5 empty] | cm
|  | 通路の幅が120cm以上ある | [5 empty] | cm
50m以内ごとに車いすの回転に支障がない場所を設けている
|  | 段に代わる傾斜路の幅は120cm以上あり、段に併設する傾斜路の幅は90cm以上ある | [5 empty] | cm
傾斜路の勾配は1/12以下となっている（高さが16cm以下の場合は1/8以下）
傾斜路の高さが75cmを超える場合（勾配が1/20を超えるものに限る）、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊り場を設けている
傾斜路の勾配が1/12を超え、または高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には手すりを設けている
特殊装置 |  | 特殊の装置（機械式駐車場）を用いる場合、国土交通大臣の認定を受けているものを設置していて、かつ、立体駐車場工業会のバリアフリー対応証明がある
届出書類
届出書類（２部） |  | 路外駐車場設置(変更)届出書（別記様式）
特定路外駐車場設置(変更)届出書（第1号様式） … 【特定路外駐車場が単独の場合】
特定路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面（第2号様式） … 【路外駐車場届出に添付の場合】
地形図・案内図（縮尺：1/10000以上のもの） ○駐車場の位置
平面図（縮尺：1/200以上のもの・標示事項は以下のとおり） ○駐車場の区域 ○付近の道路及び駐車場法施行令大７条で定める部分 ○一般公共の用に供される部分及びそれ以外の部分の範囲 ○屈曲部・傾斜部の詳細等について表示してください ○車椅子使用者用駐車施設、その他主要施設 … 【特定路外駐車場の場合】 ○移動等円滑化経路 … 【特定路外駐車場の場合】
各階平面図（縮尺：1/200以上のもの・2面以上） … 【建築物である場合】
立面図（縮尺：1/200以上のもの・2面以上） … 【建築物である場合】
断面図（縮尺：1/200以上のもの・2面以上） … 【建築物である場合】
換気装置・照明装置が基準を満たしていることを確認できる図面 … 【建築物である場合】
特定路外駐車場添付書面（第2号様式）…【特定路外駐車場の場合】
特殊装置設置計画書 … 【特殊装置がある場合】
特殊装置の国土交通省大臣の認定書の写し … 【特殊装置がある場合】
〔 〕内は自動車二輪車専用駐車場の値